## 応答値一覧表
地盤区分
応答値一覧表
解析ケース | No |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 名称 |  | 線路方向(Case1_ρm10_αf1_正向) | 線路方向(Case2_ρm12_αf1_正向) | 線路方向(Case3_ρm10_αf2_正向) | 線路方向(Case4_ρm12_αf2_正向) | 線路方向_応答変位法_L1-1(Case1_ρm10_αf1_正向) | 線路方向_応答変位法_L1-2(Case1_ρm10_αf1_正向) | 線路方向_応答変位法_L1-3(Case1_ρm10_αf1_正向) | 線路方向_応答変位法_L1-4(Case1_ρm10_αf1_逆向) | 線路方向_応答変位法_L2-1(Case1_ρm10_αf1_正向) | 線路方向_応答変位法_L2-2(Case1_ρm10_αf1_正向) | 線路方向_応答変位法_L2-4(Case1_ρm10_αf1_逆向)
| αf |  | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0
| ρm |  | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0
降伏点 | 初期降伏震度 | Khy | 0.394 | 0.459 | 0.397 | 0.459 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
| 全体系折曲点震度 | Kheq | 0.412 | 0.478 | 0.414 | 0.478 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
| 降伏変位 | δeq(mm) | 128.8 | 155.1 | 128.3 | 151.0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
| 降伏個所 |  | 柱 | 柱 | 柱 | 柱 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
| 等価固有周期 | Teq(sec) | 1.118 | 1.139 | 1.113 | 1.124 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
復旧性 | 応答塑性率 | μ | 4.35 | 3.47 | 4.35 | 3.55 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
| 最大応答変位 | δmax(mm) | 560.3 | 538.2 | 558.1 | 536.0 | ----- | ----- | ----- | ----- | 418.8 | 80.2 | 140.7
| 最大応答震度 | Khmax | 0.431 | 0.497 | 0.431 | 0.497 | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.431 | 0.431 | 0.431
| L1地震動 | KhL1 | 0.378 | ----- | ----- | ----- | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | ----- | ----- | -----
安全性 | 応答塑性率 | μ | 4.35 | 3.47 | 4.35 | 3.55 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
| 最大応答変位 | δmax(mm) | 560.3 | 538.2 | 558.1 | 536.0 | ----- | ----- | ----- | ----- | 418.8 | 80.2 | 140.7
| 最大応答震度 | Khmax | 0.431 | 0.497 | 0.431 | 0.497 | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.431 | 0.431 | 0.431

## 設計総括表
設計総括表（Docu-SE式）（M-θ・M-φ部材）
断面形状 |  |  |  |  | 断面番号 | 1 | 2 | 3
[5 empty] | 断面名称 | 柱 | 結合部(R400) | 鋼管杭(φ798×t17)
単位
2500
[6 empty] | 3500 | 800 | 798
鉄筋量 | 主鉄筋 |  |  | 径・本数 |  | D38-23本 | D38-16本 | t=17mm
[6 empty] | D38-11本 | ----- | -----
[6 empty] | ----- | ----- | -----
|  |  |  | 種別 |  | SD490 | SD390 | SYK315
| スターラップ |  |  | 径・本数 ピッチ |  | D25-10本@250 | t=17mm | -----
[6 empty] | ----- | ----- | -----
|  |  |  | 種別 |  | SD390 | SYK315 | -----
L2地震動 | 構 造 物 係 数 |  |  | γi |  | 1.0 | 1.0 | 1.0
| 変形照査・破壊判定 | 変形性能 | 解析ケース(要素番号) |  |  | 1 (4) | 9 (48) | 9 (13)
|  |  | 対応ステップ |  |  | 561 | 431 | 431
|  |  | 応答軸力(+引張,-圧縮) | N | kN | -10477.8 | 9884.4 | -23805.9
|  |  | 応答部材回転角, 曲率 | θd, φd | rad,1/m | -0.0517165 | 0.0091238 | 0.0057339
|  |  | 損傷レベルの制限値 | θ1,θ2,θ3 φ1,φ2,φ3 | rad 1/m | -0.0552298 | 0.0512081 | 0.0120186
|  |  | 損傷レベルの照査 | γi･θd／θ1,θ2,θ3 γi･φd／φ1,φ2,φ3 |  | 0.936＜1.00 | 0.178＜1.00 | 0.477＜1.00
|  |  | 損傷レベル／損傷レベルの制限値 |  |  | 3 / 3 | 2 / 2 | 2 / 2
|  | 破壊形態 | 解析ケース(要素番号) |  |  | 2 (4) | ----- | -----
|  |  | 対応ステップ |  |  | 0 | ----- | -----
|  |  | 設計せん断力 | Vd | kN | 7219.2 | ----- | -----
|  |  | 設計せん断耐力 | Ｖud | kN | 17809.3 | ----- | -----
|  |  | 破壊形態推定係数 | α |  | ----- | ----- | -----
|  |  | α･Vd/Vud |  |  | 0.405＜1.00 | ----- | -----
|  |  | 破壊モード |  |  | M破壊ﾓｰﾄﾞ | ----- | -----
| 耐力照査 | 曲 げ | 解析ケース(要素番号) |  |  | 5 (4) | 5 (48) | 6 (16)
|  |  | 対応ステップ |  |  | 378 | 378 | 378
|  |  | 設計曲げモーメント | Md | kN･m | 50589.3 | 2169.8 | 2347.1
|  |  | 応答軸力(+引張,-圧縮) | N | kN | -10477.8 | 6770.9 | -20539.3
|  |  | 設計曲げ降伏耐力 | Myd | kN･m | 52780.3 | 3166.1 | 3257.2
|  |  | γi・Md／Myd |  |  | 0.958＜1.00 | 0.685＜1.00 | 0.721＜1.00
|  | せん断 | 解析ケース(要素番号) |  |  | 9 (4) | ----- | -----
|  |  | 対応ステップ |  |  | 431 | ----- | -----
|  |  | 設計せん断力 | Ｖd | kN | 6660.7 | ----- | -----
|  |  | 設計せん断耐力 | Vud | kN | 17886.3 | ----- | -----
|  |  | γi・Vd／Vud |  |  | 0.372＜1.00 | ----- | -----
L1地震動 |  | 設 計 震 度 |  | Kh |  | 0.378 | ----- | -----
|  | 降 伏 震 度 |  | Khy |  | 0.394 | ----- | -----
|  | Kh／Khy |  |  |  | 0.958＜1.00 | ----- | -----
|  | 損 傷 レ ベ ル |  |  |  | 1 / 1 | ----- | -----

## 安全率一覧表
安全率一覧表
| No | 断面名称 | 破壊形態 | せん断耐力 | 曲げ耐力 | 損傷レベル | L1地震動 | 判定
| 1 | 柱 | 0.405 | 0.372 | 0.958 | 0.936 | 0.958 | OK
| 2 | 結合部(R400) | ---- | ---- | 0.685 | 0.178 | ---- | OK
| 3 | 鋼管杭(φ798×t17) | ---- | ---- | 0.721 | 0.477 | ---- | OK

## 杭基礎
杭基礎の照査
1.安定レベル１
(1)設計鉛直支持力の照査結果
照査 ケース | 該当増分 ｽﾃｯﾌﾟ数 | 要素 番号 | 構造解析 係数γa | 設計鉛直力 Vd(kN) | 設計鉛直 支持力 Rvd(kN) | 構造物 係数γi | 安全度 γi・Vd/Rvd | 判定
1 | 118 | 7 | 1.0 | 1055.0 | 11292.6 | 1.0 | 0.093 | OK
1 | 118 | 11 | 1.0 | 6910.8 | 11292.6 | 1.0 | 0.612 | OK
(2)設計引抜き抵抗力の照査結果
照査 ケース | 該当増分 ｽﾃｯﾌﾟ数 | 要素 番号 | 構造解析 係数γa | 設計引抜き力 Vd(kN) | 設計引抜き抵抗力 Rtd(kN) | 構造物 係数γi | 安全度 γi・Vd/Rtd | 判定
8 | 378 | 7 | 1.0 | -701.3 | 9289.2 | 1.0 | 0.076 | OK
8 | 378 | 11 | 1.0 | -766.3 | 9289.2 | 1.0 | 0.083 | OK
(3)水平変位の照査結果
照査 ケース | 該当増分 ｽﾃｯﾌﾟ数 | 節点 番号 | 水平変位量 δd(mm) | 設計限界値 δL(mm) | 安全度δd/δL | 判定
1 | 118 | 5 | 35.443 | 48.990 | 0.724 | OK
(4)回転角の照査結果
照査 ケース | 該当増分 ｽﾃｯﾌﾟ数 | 節点 番号 | 回転角 θd (10-3rad) | 設計限界値 θL(10-3rad) | 安全度θd/θL | 判定
1 | 118 | 5 | 4.512 | 10.000 | 0.451 | OK
2.安定レベル2
(1)設計鉛直支持力の照査結果
照査 ケース | 該当増分 ｽﾃｯﾌﾟ数 | 要素 番号 | 構造解析 係数γa | 設計鉛直力 Vd(kN) | 設計鉛直 支持力 Rvd(kN) | 構造物 係数γi | 安全度 γi・Vd/Rvd | 判定
9 | 431 | 7 | 1.0 | 1406.1 | 12079.0 | 1.0 | 0.116 | OK
2 | 539 | 11 | 1.0 | 8362.6 | 12079.0 | 1.0 | 0.692 | OK
(2)水平変位の照査結果
照査 ケース | 該当増分 ｽﾃｯﾌﾟ数 | 節点 番号 | 水平変位量 δd(mm) | 設計限界値 δL(mm) | 安全度δd/δL | 判定
2 | 539 | 5 | 51.224 | 195.959 | 0.261 | OK
(3)回転角の照査結果
照査 ケース | 該当増分 ｽﾃｯﾌﾟ数 | 節点 番号 | 回転角 θd(10-3rad) | 設計限界値 θL(10-3rad) | 安全度θd/θL | 判定
2 | 539 | 5 | 6.014 | 20.000 | 0.301 | OK
3.安定レベル3
(1)設計鉛直支持力の照査結果
照査 ケース | 該当増分 ｽﾃｯﾌﾟ数 | 要素 番号 | 構造解析 係数γa | 設計鉛直力 Vd(kN) | 設計鉛直 支持力 Ru(kN) | 構造物 係数γi | 安全度 γi・Vd/Ru | 判定
9 | 431 | 7 | 1.0 | 1406.1 | 13482.0 | 1.0 | 0.104 | OK
2 | 539 | 11 | 1.0 | 8362.6 | 13482.0 | 1.0 | 0.620 | OK
(2)水平変位の照査結果
照査 ケース | 該当増分 ｽﾃｯﾌﾟ数 | 節点 番号 | 水平変位量 δd(mm) | 設計限界値 δL(mm) | 安全度δd/δL | 判定
2 | 539 | 5 | 51.224 | 244.949 | 0.209 | OK
(3)回転角の照査結果
照査 ケース | 該当増分 ｽﾃｯﾌﾟ数 | 節点 番号 | 回転角 θd (10-3rad) | 設計限界値 θL(10-3rad) | 安全度θd/θL | 判定
2 | 539 | 5 | 6.014 | 30.000 | 0.201 | OK